兴隆县教育和体育局“双随机、一公开”抽查工作台账

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查对象 | 检查事项 | 检查结果 | 公示结果 | 检查时间 | 检查人 |
| 1 | 兴隆县雅雯文化艺术培训学校有限公司 | 学校安全工作检查 | 1、一层、二层消火栓无水袋。2、所有的安全出口标志牌均为纸质、需更换。3、插座位置安装过低、外部无防护盖。 | 责令限时整改 | 2020.06 | 霍术东、冯凯 |
| 2 | 兴隆县童趣文化艺术培训学校有限公司 | 学校安全工作检查 | 未发现安全问题 | 责令限时整改 | 2020.06 | 霍术东、冯凯 |
| 3 | 兴隆县鼎韵音符文化艺术培训学校有限公司 | 学校安全工作检查 | 1.楼梯间的消防应急灯位置安装不符合要求，未安装安全疏散指示牌。2.一层安全疏散指示牌安装数量不足。 | 责令限时整改 | 2020.06 | 霍术东、冯凯 |
| 4 | 兴隆县瀚英美德文化艺术培训学校有限公司 | 学校安全工作检查 | 1.教室两侧窗户未安装防护网、存在安全隐患。2.配电室杂物、可燃物堆积，线路凌乱、插座脱落，存在安全隐患。 | 责令限时整改 | 2020.06 | 霍术东、冯凯 |