兴隆县2022年第四季度

生活饮用水水质状况监测信息

为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》、《承德市水污染防治工作方案》、《承德市市直有关单位水污染防治工作责任分工》和《河北省饮用水水质卫生监测和信息公开工作实施方案》文件要求，提高公众对生活饮用水水质信息的知情权，现将2021年第4季度兴隆县自来水厂出厂水和城市末梢水水质状况进行公布。

一、基本情况

我县自来水公司下设3个水源点，分别是转轴沟三水源、扁担沟五水源、杨树湾村六水源。

二、检测项目

根据《河北农村饮用水卫生监测方案》要求，共计检验出厂水2份、末梢水6份，分别为三、五水源的出厂水和东区国红五金商店、中央村文苑大厦一单元、东关村刘卫芳家、隆湾帝园小区、兴隆镇中心卫生院、西关鹏鸣小区九号楼的末梢水。结合我县疾控中心实验室水质检测能力，水源水、出厂水和末梢水的检测常规项目均为13项：

菌落总数、总大肠菌群

理化：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、硫酸盐、氯化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、耗氧量。

三、评价标准及方法

1.自来水厂出厂水。自来水厂出厂水根据《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006），《城市供水水质标准》（CJ/T206-2005）相关规定，对监测水样进行评价，水质检验项目合格率大于95%，认为水厂出水水质合格。

2.城市末梢水。城市末梢水根据《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006），《城市供水水质标准》（CJ/T206-2005）相关规定，对监测水样进行评价，水质检验项目合格率大于95%，认为城市末梢水水质合格。

四、评价结果

（一）自来水厂出厂水水质。2022年4季度共检测2座城市自来水出厂水水质，水质全部合格。

（二）末梢水水质。2022年4季度共检测6份城市供水的末梢水，水质全部合格。

附表：2022年第四季度兴隆县城市供水饮用水质状况表

2022年12月19日

附表

表 1 2022年4季度兴隆县自来水厂出厂水水质状况

| 检测单位 | 水厂名称 （监测点位） | 检测样品数量 | 合格数（份） | 不合格指标检测数值及国标限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 兴隆县疾病预防控制中心 | 转轴沟第三水源 | 1份 | 1份 | 无 |
| 兴隆县疾病预防控制中心 | 扁担沟五水源 | 1份 | 1份 | 无 |

*检测报告仅对送检样品负责。

表 2 2022年4季度兴隆县城市供水末梢水质状况

| 检测单位 | 城区监测点名称 | 检测样品数量 (份) | 合格数 （份） | 合格率（%） | 不合格指标监测情况及标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 兴隆县疾病预防控制中心 | 东区国红五金商店 | 1 | 1 | 100% | 无 |
| 兴隆县疾病预防控制中心 | 中央村文苑大厦一单元 | 1 | 1 | 100% | 无 |
| 兴隆县疾病预防控制中心 | 东关村刘卫芳家 | 1 | 1 | 100% | 无 |
| 兴隆县疾病预防控制中心 | 隆湾帝园小区 | 1 | 1 | 100% | 无 |
| 兴隆县疾病预防控制中心 | 兴隆镇中心卫生院 | 1 | 1 | 100% | 无 |
| 兴隆县疾病预防控制中心 | 西关鹏鸣小区九号楼 | 1 | 1 | 100% | 无 |
| 合计 | 6 | 6 | 6 | 100% | 无 |

*检测报告仅对送检样品负责。